第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 整改方案第26项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 青年路水沟恶臭扰民、东五环京哈高速匝道边沟和南花园村排水沟异味扰民、紫绶园北边水沟恶臭扰民等问题，均采取简单治理措施，现场异味依然明显。 |
| 责任单位 | 区水务局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局、相关街乡、市排水集团 |  |
| 整改目标 | 通过开展溯源治污、推进雨污分流，解决青年路沟、红军营排水沟、东五环京哈高速匝道和南花园村排水沟异味问题。 |  |
| 整改措施 | （一）实施青年路沟系统治理。针对朝阳干渠铁路以东，打通青年路市政污水管线关键节点，2023年推进周边排水单位接入；针对朝阳干渠铁路以西，持续溯源治污；针对青年路沟右岸平房区（45户）生活污水排入问题，采取工程措施2025年底完成涉及排口治理任务。 （二）针对东五环京哈高速匝道边沟和南花园村排水沟，采取清理、清淤等措施进行处置，2022年底前已完成东五环京哈高速匝道边沟整改。研究南花园村排水沟综合治理方案，2025年完成整改。 （三）实施紫绶园北边水沟（红军营排水沟）雨污分流治理。针对红军营排水沟异味问题，已制定工程解决方案，2023年完成项目建设。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | （一）系统治理青年路沟。区水务局协调排水集团于2024年1月中旬打通青年路市政污水管线关键节点，将暗涵污水接入幺家店路市政污水管线。平房乡于2023年6月完成青年路沟右岸平房区（45户）拆迁腾退。针对朝阳干渠铁路以西，区水务局会同相关街乡，已查明污水来源，完成分类治理。实施青年路沟（青年路——黄衫木店路段）综合治理工程，目前治污工程和补水口已完工。青年路沟异味问题已解决。 （二）东五环京哈高速匝道边沟产权单位已完成整改，结合清管行动工作要求，乡村两级定期对南花园村排水沟内的淤泥垃圾等进行清理清掏，形成常态化工作机制，加大巡查检查力度，确保周边环境整洁。王四营乡加快乡域城市化进程，已完成南花园村的拆迁腾退工作，源头已无污水入河。 （三）完成紫绶园北边水沟（红军营排水沟）雨污分流治理。红军营排水沟雨污分流治理由排水集团负责实施，于2023年底完成工程建设。 |  |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 罗霄雨 85971165 |  |