第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 整改方案第21项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 青年路沟是上报已完成劣Ⅴ类水体治理的河道，但其上游部分区域未实现雨污分流，2处河道暗涵实为污水暗涵，汛期污水入河现象突出。区水务部门未采取根治措施，反而在下游亮马厂闸处建设排水泵站应急工程，形成青年路沟全年河道“无水达标”的情况。观音堂沟溯源治污不彻底，未对沿线小海子村、观音堂村进行雨污管线改造，河道暗涵处汛期大量雨污混排入河，对观音堂沟水质影响较大，2022年7月，观音堂市级考核断面水质类别达到劣Ⅴ类。 |
| 责任单位 | 区水务局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局、区生态环境局、相关乡、市排水集团 |  |
| 整改目标 | 完成青年路沟、观音堂沟雨污分流，减少污水入河，改善河道水质。 |  |
| 整改措施 | （一）实施青年路沟系统治理。针对朝阳干渠铁路以东，打通青年路市政污水管线关键节点，2023年推进周边排水单位接入；针对朝阳干渠铁路以西，持续溯源治污；针对青年路沟右岸平房区（45户）生活污水排入问题，采取工程措施2025年底完成涉及排口治理任务。 （二）实施观音堂沟系统治理。针对观音堂沟现状雨污合流情况，加强观音堂沟中水补给，确保每天2-3万方的补水，增加水体流动性，提高自净能力，改善水质。2025年底前实现小海子村、观音堂村雨污分流。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | （一）系统治理青年路沟。区水务局协调排水集团于2024年1月中旬打通青年路市政污水管线关键节点，将暗涵污水接入幺家店路市政污水管线。平房乡于2023年6月完成青年路沟右岸平房区（45户）拆迁腾退。针对朝阳干渠铁路以西，区水务局会同相关街乡，已查明污水来源，完成分类治理。实施青年路沟（青年路——黄衫木店路段）综合治理工程，目前治污工程和补水口已完工，2处暗涵排污问题已解决并具备补水条件。 （二）观音堂沟综合治理。加强观音堂沟中水补给，每天补水2-3万方；推进小海子村、观音堂村雨污分流，王四营乡观音堂小海子及居民区已整体完成拆迁腾退工作，该区域已无污水排入观音堂沟。2023年以来，观音堂沟市级考核断面水质已达标。 |  |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 罗霄雨 85971165 |  |