第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 整改方案第23项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 督察组还发现区管河道横街子沟暗涵内存在31处私接排污口，大量污水进入镇海寺公园。经检测，该河道暗涵内水质氨氮、总氮、总磷浓度分别超功能水体标准的8.7倍、9.2倍、3.5倍。 |
| 责任单位 | 区生态环境局、十八里店乡、小红门乡、市排水集团 |  |
| 整改目标 | 开展横街子沟流域内污水溯源，阻止污水入河，改善河道水环境。 |  |
| 整改措施 | （一）采取临时处置措施。整治完成前，采取临时措施，对入河污水进行抽排，阻止污水直接排入横街子沟。 （二）研究工程措施治理。开展横街子沟流域内污水溯源，研究整改措施，2025年完成治理任务。 （三）加快周边管线建设和排水监督检查。加快推进横街子沟流域内污水管线建设，进一步完善基础设施。利用河长制工作机制，举一反三，进一步增加巡查、检查力度，规范排水行为。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | 区水务局牵头，小红门乡配合，已完成横街子沟暗涵污水溯源和治理，对入暗涵的污水进行源头治理，并自2025 年6月起对横街子沟四环路以下段补充再生水(补水量约1.9万吨/日)，暗涵水质得到改善。经2025年9月4日区生态环境监测中心采样检测，横街子沟博大路暗涵出口处氨氮、总磷已达标，总氮浓度较督察发现问题时降低了64%，水质改善明显（因补水为再生水，总氮高）。今后，将继续发挥河长制作用，加强长效管理。 |  |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 罗霄雨 85971165 |  |