 2026年第二季度垃圾焚烧厂监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）
	企业名称
	行政区
	污染源类型
	监测点位
	监测点位类型
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	标准限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京绿赛克环保能源科技股份有限公司
	朝阳区
	生活垃圾集中处置
	1#焚烧炉二噁英
	废气
	2026-05-07
	二噁英类(ng TEQ/m3)
	0.0099
	0.1
	是
	
	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)
	

	
	
	
	2#焚烧炉二噁英
	废气
	2026-05-08
	二噁英类(ng TEQ/m3)
	0.0036
	0.1
	是
	
	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)
	

	
	
	
	3#焚烧炉二噁英
	废气
	2026-05-09
	二噁英类(ng TEQ/m3)
	0.003
	0.1
	是
	
	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)
	

	北京朝阳北控再生能源科技有限公司
	朝阳区
	生活垃圾集中处置
	1#焚烧炉二噁英
	废气
	2026-05-11
	二噁英类(ng TEQ/m3)
	0.0026
	0.1
	是
	
	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)
	

	
	
	
	2#焚烧炉二噁英
	废气
	2026-05-12
	二噁英类(ng TEQ/m3)
	0.084
	0.1
	是
	
	
	


