2025年7月废水企业监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）

	序号
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	标准限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	1
	中国铁路北京局集团有限公司北京机务段(北京东区域)
	总排口
	2025-07-08
	pH值(无量纲)
	7.2
	6.5~9
	是
	
	水污染物综合排放标准(DB 11/307-2013)
	

	
	
	
	
	悬浮物(mg/L)
	9
	400
	是
	
	
	

	
	
	
	
	化学需氧量(mg/L)
	23
	500
	是
	
	
	

	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	15.1
	45
	是
	
	
	

	
	
	
	
	总氮(mg/L)
	25.1
	70
	是
	
	
	

	
	
	
	
	总磷(mg/L)
	0.24
	8
	是
	
	
	

	2
	华能北京热电有限责任公司
	总排口
	2025-07-15
	pH值(无量纲)
	7.6
	6.5~9
	是
	
	水污染物综合排放标准(DB 11/307-2013)
	

	
	
	
	
	悬浮物(mg/L)
	<5
	400
	是
	
	
	

	
	
	
	
	化学需氧量(mg/L)
	13
	500
	是
	
	
	

	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	1.69
	45
	是
	
	
	

	
	
	
	
	总氮(mg/L)
	14.7
	70
	是
	
	
	

	
	
	
	
	总磷(mg/L)
	0.25
	8
	是
	
	水污染物综合排放标准(DB 11/307-2013)
	


